Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Ochrona  obiektów, stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów , przegląd

i konserwacja lokalnych systemów alarmowych”.

Przez użyte określenie „ biletomaty" należy rozumieć stacjonarne automaty   do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej Ticomat 945.

1. Zakres usługi:

- monitorowanie w czasie rzeczywistym systemu elektronicznego zabezpieczenia biletomatów prowadzone przez Wykonawcę  za pośrednictwem GSM całodobowo przez wszystkie dni tygodnia w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą z włamaniem                 i aktami wandalizmu,

- objęcie całodobowym monitoringiem, przy pomocy urządzeń GSM, obiektów                        w grupach:

- przy ul. Żytniej 1 (dwa obiekty) oraz ul. Jagiellońskiej 92,

- przegląd i konserwacja lokalnych systemów alarmowych zgodnie                                               z PN 93/E-08390/14,  który będzie wykonywany raz na trzy miesiące.

- Wykonawca zobowiązany jest:

- zamontować w biletomatach Zamawiającego panele GSM;

- w przypadku otrzymania sygnału o naruszeniu systemu alarmowego objętego umową niezwłocznie na miejsce zdarzenia wysłać Grupę Interwencyjną Wykonawcy, która sprawdza przyczynę wywołania alarmu i podejmuje czynności zgodnie                                   z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z ustawy o ochronie osób i mienia);

- w przypadku ujawnienia przez Grupę Interwencyjną uszkodzenia, Wykonawca                                                    o zdarzeniu informuje policję oraz osoby wskazane przez Zamawiającego. Osoba znajdująca się w wykazie do powiadamiania, uzgadnia z Wykonawcą  sposób postępowania w przypadku ujawnienia przez Grupę Interwencyjną uszkodzenia. Pracownik ochrony powinien dotrzeć do obiektu:

- w godz. 6.00 – 21.00 w czasie nieprzekraczającym 15 minut

- w godz. 21.00 – 6.00 w czasie nieprzekraczającym 10 minut;

Wykaz osób do powiadamiania ujęto w załączniku nr 3 do umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody polegające na kradzieży, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia należącego do Zamawiającego, wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

- Zamawiający  otrzyma  na  wniosek,   wydruk  miesięcznego  rejestru  zdarzeń  monitorowanego  obiektu, zapisywanych przez urządzenia systemu alarmowego.

Okres przechowywania przez Wykonawcę rejestru zdarzeń, powinien wynosić minimum jeden miesiąc.

- Zamawiający określi godziny otwierania obiektów i biletomatów przez własnych pracowników. Otwieranie obiektów i biletomatów poza ustalonym grafikiem będzie zgłaszane Wykonawcy telefonicznie.

- Panele GSM i inne elementy dostarczone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania zamówienia, przez okres obowiązywania umowy stanowią własność Wykonawcy                          i zostają zdemontowane  w przypadku rozwiązania umowy.

- Z realizacji zamontowania urządzeń niezbędnych dla wykonania usługi objętej umową, zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisują obie strony umowy.

- Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy, udostępni Wykonawcy możliwości demontażu w/w urządzeń.

- Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy                               z dn. 5.08.2010r. (Dz.U.2023.756 t.j. z dnia 2023.04.21) o ochronie informacji niejawnych zobowiązuje się do lojalności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskał od Zamawiającego przy wykonaniu Umowy, a w szczególności tych, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. Ponadto zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dn. 17.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j. z dnia 2022.06.09) z podkreśleniem obowiązku przestrzegania tajemnicy handlowej Zamawiającego.

- Urządzenia zamontowane w obiektach i biletomatach:

- W biletomatach zamontowany jest system sygnalizacji włamań składający się                                        z następujących elementów:

- Czujnik wstrząsowy T200

- Syrena alarmowa 6S30

- Zasilacz buforowy 12V/1,2A ZBP-1A

- Akumulator 1,2 Ah

- W obiektach:

2.1) grupa 1:

a)  Kielce ul. Żeromskiego 4/6

- centrala telefoniczna (sigma 6) + klawiatura, 2 szt. czujnik PIR, obudowa centrali alarmowej, akumulator, radiolinia napadowa + 2 szt. piloty

- monitoring torem GSM

2.2) grupa 2:

a) Kielce ul. Jagiellońska 92

- centrala telefoniczna (sigma 6), 2 szt. czujnik PIR, obudowa centrali alarmowej, akumulator, radiolinia napadowa + 2 piloty

- monitoring torem radiowym

- system telewizji dozorowej – 4 szt. kamery, rejestrator, monitor

b) Kielce ul. Żytnia 1 (Hala Widowiskowa)

- stary punkt – centrala (sigma 6) + klawiatura, 2 szt. PIR, obudowa centrali, akumulator, radiolinia napadowa  + 2 piloty

- monitoring torem telefonicznym

- nowy punkt – centrala (CA 6 Satel), 2 szt. czujnik PIR, obudowa centrali, akumulator, radiolinia napadowa  + 2 piloty

- monitoring torem telefonicznym

Wykonawca do monitorowania obiektów torem radiowym i GSM wykorzysta własne urządzenia techniczne.