załącznik Nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Budowa zajezdni autobusowej dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

  - Zlecenie Inwestora – Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

  - Koncepcja architektoniczna zajezdni autobusowej wraz z projektem zagospodarowania terenu opracowana na zlecenie ZTM w Kielcach przez Biuro Architektoniczne METROPOLIS ul. Narutowicza 12, 70 – 240 Szczecin (autor: Remigiusz Smolik, 2025 r.).

  - Decyzja Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia.

  - Obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- ustawa z 3 października 2008 r. o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- inne obowiązujące normy, standardy i akty techniczno-budowlane.

- Cel zamówienia

  - Celem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno użytkowego, niezbędnego do przygotowania postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zajezdni autobusowej dla autobusów elektrycznych przy ul. Oskara Kolberga w Kielcach”. Program funkcjonalno-użytkowy musi zawierać opis, w którym podane będą m.in. roboty budowlane oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Wykonany program funkcjonalno-użytkowy będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w tzw. formule "zaprojektuj i wybuduj"

  - Opracowana dokumentacja PFU musi umożliwić Zamawiającemu:

- opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków zamówienia dla postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,

- ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z odrębnym uwzględnieniem kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych.

- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i finansowania zewnętrznego.

- Zakres opracowania

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania PFU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.2454)

Dokument zgodnie z Rozdziałem 4 w/w rozporządzenia powinien zawierać co najmniej:

- Opis przedmiotu zamówienia – w tym wskazanie celu inwestycji, jej zakresu oraz przewidywanych efektów.

- Zakres robót budowlanych – szczegółowe określenie robót budowlanych, które mają być wykonane w ramach inwestycji.

- Wymagania funkcjonalne i użytkowe – określenie wymagań dotyczących funkcji, jakie ma pełnić obiekt oraz jego użytkowanie.

- Wymagania techniczne – określenie wymagań dotyczących jakości, technologii wykonania oraz materiałów.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska – określenie wymagań związanych z ochroną środowiska, w tym zarządzaniem odpadami, emisjami oraz zużyciem energii.

- Wymagania dotyczące dostępności – określenie wymagań zapewniających dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Wymagania dotyczące eksploatacji i utrzymania – określenie wymagań dotyczących eksploatacji obiektu oraz jego utrzymania po zakończeniu budowy.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – określenie wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji inwestycji.

- Wymagania dotyczące jakości robót budowlanych – określenie wymagań dotyczących jakości wykonywanych robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej – określenie wymagań dotyczących sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

  - Struktura Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)

Dokument należy sporządzić w sposób jednoznaczny, umożliwiający wykonawcy robót budowlanych prawidłowe opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót.

  - PFU powinien składać się z dwóch części:

    - Część pierwsza – opisowa zwierająca:

      - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- cel inwestycji,

- lokalizacja, dane ewidencyjne działek,

- ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania,

- opis planowanego przedsięwzięcia.

      - Uwarunkowania realizacyjne

- stan prawny nieruchomości, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,

- warunki przyłączeniowe do sieci,

- wymagania środowiskowe (w tym decyzja środowiskowa),

- ograniczenia terenowe, własnościowe i infrastrukturalne.

      - Opis wymagań Zamawiającego

- parametry funkcjonalne i techniczne każdego obiektu,

- rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne (ogólne wymagania),

- warunki BHP, p.poż., ochrony środowiska,

- wymagania dot. instalacji ładowania autobusów elektrycznych,

- zasady obsługi, utrzymania i eksploatacji obiektów.

      - Opis wymagań dotyczących infrastruktury towarzyszącej

- sieci zewnętrzne (energia, woda, kanalizacja, teletechnika),

- drogi wewnętrzne i place manewrowe,

- zieleń, ogrodzenia, oświetlenie, monitoring.

      - Opis wymagań dot. standardów wykonania i jakości

- minimalne wymagania techniczne i normatywne,

- standardy ekologiczne i efektywności energetycznej,

- wymagania w zakresie OZE i systemów zarządzania energią.

      - Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej i powykonawczej

- forma, zakres, liczba egzemplarzy, formaty elektroniczne,

- zasady odbioru i akceptacji przez Zamawiającego.

      - Załączniki do PFU (część opisowa)

- wykaz dokumentów źródłowych (mapy, koncepcja, decyzje, uzgodnienia),

- ewentualne szkice lub wizualizacje poglądowe.

    - Część druga – informacyjna  PFU zwierająca wszystkie dane i dokumenty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, a jednocześnie stanowiąca zapewnienie dla Zamawiającego, że projekt będzie zgodny z wymogami formalnymi, prawnymi i technicznymi w tym:

      - Dokumenty i informacje prawne

- Stan prawny nieruchomości – właściciel, użytkownik wieczysty, prawa osób trzecich.

- Posiadane decyzje i pozwolenia – np. decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe.

- Uzgodnienia branżowe – dokumenty dotyczące przyłączy do sieci, wymagań technicznych od gestorów sieci (energia, woda, kanalizacja, teletechnika).

- Informacje o ograniczeniach terenowych i własnościowych, w tym ochronie środowiska i strefach ochronnych.

      - Dokumenty geodezyjne i mapy

- Mapy ewidencyjne działek.

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe.

- Mapy do celów projektowych (skalowane mapy geodezyjne w formie cyfrowej i papierowej).

- Ewentualne inwentaryzacje istniejącej infrastruktury i zabudowy.

      - Dokumentacja techniczna i koncepcyjna

- Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne (np. wstępne szkice obiektów, strefy funkcjonalne).

- Dotychczasowe opracowania projektowe i analizy techniczne.

- Informacje o przewidywanych instalacjach i rozwiązaniach technologicznych (np. rodzaje stacji ładowania, rodzaje autobusów elektrycznych).

      - Wytyczne i normy techniczne

- Wykaz norm i przepisów prawnych, których wykonawca musi przestrzegać (budowlane, sanitarne, elektryczne, ppoż., BHP).

- Wytyczne Zamawiającego dotyczące efektywności energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

      - Dokumenty dodatkowe i załączniki

- Wykaz wszystkich materiałów źródłowych do projektu (mapy, decyzje, uzgodnienia, koncepcje).

- Ewentualne zdjęcia, szkice lub wizualizacje istniejącego terenu i infrastruktury.

- Opisy i zestawienia parametrów technicznych, które muszą zostać uwzględnione w projekcie.

      - Oświadczenia Zamawiającego

- Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

    - Wymagania dla PFU

      - Uwzględnienie wszystkich elementów koncepcji architektonicznej udostępnionej przez Zamawiającego.

      - Uwzględnienie posiadanej przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

      - Uwzględnienie obowiązujących norm i standardów dla obiektów zaplecza komunikacji miejskiej.

      - Przygotowanie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego oraz harmonogramu realizacji z podziałem na etapy.

      - Uwzględnienie warunków BHP, p.poż., ochrony środowiska i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

      - Program funkcjonalno - użytkowy należy wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji obiektu, z zastosowaniem nowoczesnych oraz trwałych konstrukcji, materiałów i technologii.

- Opis lokalizacji i stanu istniejącego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Kielcach przy ul. Oskara Kolberga, na działkach nr 583/2 (1,6092 ha) i 583/3 (0,3345 ha).

Obszar zabudowany jest obiektami przeznaczonymi do rozbiórki (biura, warsztaty, magazyny, portiernia, basen p.poż.). Teren płaski, częściowo ogrodzony.

Dojazd z ul. Oskara Kolberga od skrzyżowania z ul. Hożą.

Z koncepcji architektonicznej:

•	powierzchnia działek – 19 437 m²,

•	pow. zabudowy z wiatami – 6 253 m²,

•	pow. utwardzona – 9 175 m²,

•	pow. biologicznie czynna – 4 006 m².

- Zakres merytoryczny PFU

PFU musi objąć m.in. następujące obiekty przewidziane do budowy:

  - Budynek administracyjno-dyspozytorski – ok. 600 m² użytkowej, z biurami, dyspozytornią, pom. socjalnymi i technicznymi.

  - Budynek obsługi technicznej – warsztaty, serwis, pomieszczenia techniczne, akumulatorownia, sprężarkownia, magazyny części.

  - Budynek myjni, garażu i magazynu opon – ok. 1 300 m².

  - Wiaty postojowe dla autobusów – min. 50 stanowisk (autobusy o długości 12m i 18 m).

  - Stacja ładowania autobusów elektrycznych – z uwzględnieniem ładowarek plug-in oraz magazynów energii.

  - Stacja transformatorowa wraz z przyłączem kablowym SN 15 kV, oraz  magazynem energii i systemem zarządzania ładowaniem.

  - Układ komunikacyjny – drogi wewnętrzne, place manewrowe, miejsca postojowe (40 dla samochodów osobowych, 2 dla niepełnosprawnych, 2 dla serwisowych).

  - Infrastruktura techniczna zewnętrzna – sieci wod-kan, odwodnienie, oświetlenie, system monitoringu, ogrodzenie, zieleń.

  - Rozwiązania proekologiczne – OZE, pomp ciepła, odzysk energii, retencja deszczówki.

  - Zakres opracowania PFU musi obejmować również obiekty istniejące na terenie objętym inwestycja a przewidziane do rozbiórki.

- Wymagania stawiane dokumentacji (PFU) przekazywanej Zamawiającemu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - Dokumentację - program funkcjonalno - użytkowego w formie papierowej w dwóch egzemplarzach, z wyłączeniem kosztorysów, które zostaną przekazane w jednym egzemplarzu. Następne egzemplarze mogą być wykonane odpłatnie w cenie kosztów powielania. Ponadto cała dokumentacja zostanie przekazana w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym pen drive: sporządzona w formie edytowanej (.dwg bądź .dxf) itp. i nieedytowalnej - skonwertowanej do plików o niezmiennym formacie np. PDF (opatrzona podpisami i pieczątkami).

  - Opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z komputerami PC w systemie WINDOWS. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z komputerami PC w systemie WINDOWS, zaś część rysunkowa w formacie elektronicznym czytanym przez np. program Auto Cad lub inny niezależny program z darmową przeglądarką internetową. Całość opracowania powinna zostać zapisana w postaci plików o niezmiennym formacie np. zalecane PDF.

  - Załączniki rysunkowe w formacie *.dwg bądź .dxf oraz *.pdf, mapy i rysunki muszą być wykonane w skali umożliwiającej czytelną interpretację (min. 1:500 lub 1:1000)

  - Materiały pomocnicze – analizy, tabele, kosztorysy, harmonogramy, schematy funkcjonalne (wszystkie dane liczbowe, tabele i wykresy muszą być możliwe do weryfikacji).

  - Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

  - Forma papierowa dokumentacji musi być opatrzona oryginalnymi podpisami osób pracujących przy wykonaniu dokumentacji. Forma elektroniczna w wersji nieedytowalnej (o niezmiennym formacie) musi być odwzorowaniem wersji papierowej - tj. musi posiadać podpisy jak w dokumentacji papierowej.

  - Program funkcjonalno - użytkowy będzie w szacie graficznej zapewniającej czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści.

- Termin wykonania

Całość opracowania należy zakończyć i przekazać Zamawiającemu w terminie wskazanym w oferice.

- Uwagi końcowe

  - Zamawiający przekazuje Wykonawcy do wykorzystania: koncepcję architektoniczną zajezdni autobusowej wraz z projektem zagospodarowania terenu, oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy zadania wszelkie dokumenty przydatne do realizacji zadania, które ma w swoim posiadaniu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bieżących konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowania.

  - PFU nie może zawężać rynku ani preferować określonych wykonawców (art. 29 PZP)

  - Wszystkie wymagania muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną interpretację przez projektantów i wykonawców.

  - Jeśli PFU określa wymagania wykraczające poza standardy rynkowe, zamawiający musi je szczegółowo uzasadnić.

  - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego dokumentacją programu własnym staraniem i na własny koszt, aby uniknąć nieprawidłowości w wycenie.